## GERADOR
|  | CHECKLIST DE PRÉ-USO DE INSPEÇÃO MÓVEL CGERADOR DE ENERGIA | [7 empty] | #VALUE!
MODELO: |  |  | TAG/PLACA: |  | DATA: |  |  |  | UNIDADE:
1º TURNO |  |  | 2º TURNO |  |  | 3º TURNO
OPERADOR: |  |  | OPERADOR: |  |  | OPERADOR:
HORA INICIAL: |  |  | HORA INICIAL: |  |  | HORA INICIAL:
HORA FINAL: |  |  | HORA FINAL: |  |  | HORA FINAL:
HR/KM INICIAL: |  |  | HR/KM INICIAL: |  |  | HR/KM INICIAL:
HR/KM FINAL: |  |  | HR/KM FINAL: |  |  | HR/KM FINAL:
Observações: A inspeção visual (Checklist) deve ser realizada por sistemas definidos conforme legenda lateral.
NÃO OPERAR, REALIZAR DEVER DE RECUSA. COMUNICAR MANUTENÇÃO | [5 empty] | NÃO OPERAR, CORRIGIR OU AGUARDAR O DEPTO. DE MANUTENÇÃO
ITENS A SEREM VERIFICADOS | [6 empty] | 1ºTURNO | 2ºTURNO | 3ºTURNO | OBSERVAÇÕES (Em poucas palavras descrever a falha)
100 - SISTEMA MOTOR
1 | Verificar escapamentos e saídas
2 | Verificar funcionamento do motor quanto a ruidos anormais de operação
3 | Verificar condições de emissão de poluentes (Particulados)
4 | Verificar se existe desgaste ou folga nas correias e tensores
5 | Verificar tubulações/mangotes/mangueiras
6 | Avaliar nível de óleo do motor
7 | Avaliar nível do líquido Arrefecedor
8 | Verificar aletas do radiador
9 | Verificar vazamentos e trincas na tubulação de combustível
10 | Drenar água ou sedimentos do tanque e filtros de combustível
13 | Verificar o indicador de restrição ( se houver )
200 - SISTEMA ELÉTRICO
16 | Verificar baterias/cabos/bornes
17 | Verificar interruptores e fixação das conexões
300 - SISTEMA CABINE E ESTRUTURA
18 | Avaliar abertura e fechamento das portas dos compartimentos laterais
20 | Avaliar parte inferior do equipamento se existe algum dano, amassado ou vazamento
400 - ITENS DE SEGURANÇA
21 | Avaliar limpeza superior e laterais do grupo gerador
22 | Verificar funcionamento do botão de parada de emergência
23 | Verificar extintor de incêndio (suporte, Pressão, Lacre e Validade)
INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO DIÁRIA
Obs: Dê partida no motor e mantenha-o em baixa rotação por alguns minutos, aguarde o pré-aquecimento e a lubrificação inicial.
Execute todos os procedimentos recomendados pelo fabricante contidos no guia de operação, com relação ao aquecimento do trem de força.
Observações:
_________ /_________ / _________ às ______ : ______
ELABORADOR: |  |  |  | APROVADO POR: | REVISÃO: | DATA REVISÃO: |  |  | APLICADO PARA:
GILSON DIONISIO / DEWID DIAS |  |  |  | MAYARA PERIN | 02 | 2025-07-02 |  |  | TODAS AS UNIDADES
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!